### BLOQUE VIVIENDAS EN POLÍGONO – Calidad MEDIA

|  | ## Memoria Descritiva |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | Excavación mecánica en terrenos duros y roca dura |
| CIMENTACIONES |  |  | Zapatas, zanjas, muros de sótanos y soleras de HA |
| ESTRUCTURAS |  |  | Soportes de HA y forjado unidireccional cerámico sobre vigas canto |
| SANEAMIENTO GENERAL |  |  | Bajantes y colectores en PVC; cámara separadora de grasas |
| CUBIERTAS |  |  | Azotea transitable con remates |
| FACHADAS - FÁBRICAS |  |  | Cerámica de LP medio pie + con cámara de aire + LHD panderete |
| FACHADAS - AISLAMIENTOS |  |  | Espuma PU proyectado; láminas oxiasfalto y PVC/fibra vidrio |
| FACHADAS - CARPINTERIA |  |  | Aluminio lacado con persiana |
| FACHADAS - REVESTIMIENTOS |  |  | Monocapa con piedra y relieve; placas viruta madera en techos |
| FACHADAS - VIDRIOS |  |  | Acristalamiento doble vidrio 6+4; vidrio flotado |
| PARTICIONES - TABIQUES Y DEFENSAS |  |  | Cerámicos LHD panderete; cargaderos pretensados |
| PARTICIONES - PUERTAS Y PERSIANAS |  |  | Tablero aglomerado rechapado en sapelly c/molduras; frentes armario |
| INSTALACIONES - AUDIOVISUALES |  |  | Telefonía y TV-FM monocanal con sus tomas interiores; portero autom. |
| INSTALACIONES - CALEFACCIÓN |  |  | Caldera mural individual gas ciudad y paneles de chapa simple |
| INSTALACIONES - ELECTRICIDAD |  |  | Puntos luz y bases enchufe monofásico; luminarias. Toma de tierra |
| INSTALACIONES - FONTANERÍA |  |  | Tuberías cobre; aparatos y grifería calidad media |
| INSTALACIONES - GAS |  |  | Tuberías cobre |
| INSTALACIONES - SANEAMIENTO |  |  | Desagües y conducciones de PVC |
| INSTALACIONES - VENTILACIÓN |  |  | Aspiradores estáticos y ventiladores centrífugos en sótanos |
| INSTALACIONES - TRANSPORTE |  |  | Ascensores |
| INSTALACIONES - PROTECCIÓN |  |  | Pararrayos; detectores; alarmas; extintores; columna seca |
| REVESTIMIENTO - SUELOS Y ESCALERAS |  |  | Peldaños mármol y terrazo; gres; terrazo micrograno; parquet elondo |
| REVESTIMIENTO - PARAMENTOS |  |  | Pasta yeso fino; azulejos; pintura plástica; chapados mármol |
| REVESTIMIENTO - TECHOS |  |  | Placa escayola lisa y con fosa |
| REVESTIMIENTO - PINTURAS |  |  | Pintura plástica; al temple; barnices; esmaltados; ignífuga |
| VARIOS |  |  | Indicadores y apliques luminosos |
| URBANIZACIÓN |  |  | Bloque split; hormigón impreso; loseta hidráulica y bordillos |
| CONTROL DE CALIDAD |  |  | Todos los exigidos |

### Resumen de capítulos y repercusión - Sup. construída: 15.000 m2

| Descrición | # Importe | % | Ptas/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Movimiento de tierras | 47.955.381 | 5,55 | 3.197 |
| Cimentaciones | 61.241.725 | 7,08 | 4.083 |
| Estructuras | 148.604.615 | 17,19 | 9.907 |
| Saneamiento General | 9.408.93 | 1,09 | 627 |
| Cubiertas | 8.692.772 | 1,01 | 580 |
| Fachadas - Fábricas | 47.578.814 | 5,50 | 3.172 |
| Fachadas - Aislamientos | 19.088.943 | 2,21 | 1.273 |
| Fachadas - Carpinteria | 68.451.379 | 7,92 | 4.563 |
| Fachadas - Revestimientos | 16.562.771 | 1,92 | 1.104 |
| Fachadas - Vidrios | 27.169.331 | 3,14 | 1.811 |
| Particiones - Tabiques y defensas | 25.698.706 | 2,97 | 1.713 |
| Particiones - Puertas y persianas | 37.673.328 | 4,36 | 2.512 |
| Instalaciones - Audiovisuales | 1.819.186 | 0,21 | 121 |
| Instalaciones - Calefacción | 31.091.602 | 3,60 | 2.073 |
| Instalaciones - Electricidad | 20.076.038 | 2,32 | 1.338 |
| Instalaciones - Fontanería | 35.804.774 | 4,14 | 2.387 |
| Instalaciones - Gas | 6.490.660 | 0,75 | 433 |
| Instalaciones - Saneamiento | 6.966.960 | 0,81 | 464 |
| Instalaciones - Ventilación | 14.931.670 | 1,73 | 995 |
| Instalaciones - Transporte | 20.819.024 | 2,41 | 1.388 |
| Instalaciones - Protección | 4.133.919 | 0,48 | 276 |
| Revestimiento - Suelos y Escaleras | 63.411.296 | 7,34 | 4.227 |
| Revestimiento - Paramentos | 77.176.105 | 8,93 | 5.145 |
| Revestimiento - Techos | 5.992.860 | 0,69 | 400 |
| Revestimiento - Pinturas | 43.798.843 | 5,07 | 2.920 |
| Varios | 798.630 | 0,09 | 53 |
| Urbanización | 5.982.164 | 0,69 | 399 |
| Control de calidad | 7.001.925 | 0,81 | 467 |
| # PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 864.422.352 | 100 | 57.628 |