### VIVENDAS ADOSADAS – Calidad ALTA

| ## Memoria Descritiva |  |
| --- | --- |
| ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | Excavación mecánica en terrenos compactos |
| CIMENTACIONES | Zapatas aisladas y murete perimetral |
| ESTRUCTURA | Soportes de HA y forjado unidireccional sobre vigas planas |
| CUBIERTA | Teja plana de gres sobre forjado ligero de (bovedillas de PE) |
| FACHADA - CARPINTERÍA | Pvc |
| FACHADA - DEFENSAS | Persianas de PVC |
| FACHADA - FÁBRICAS | Cerámica de LP medio pie + con cámara de aire + LHD panderete |
| FACHADA - REVESTIMIENTOS | Chapado granito; interior con enfoscado de cemento fratasado |
| FACHADA - VIDRIOS | Acristalamiento doble vidrio 6+4 |
| PARTICIONES - PUERTAS | Maciza en nogal (2 entrepaños) |
| PARTICIONES - TABIQUES | Cerámicos LHD panderete |
| INSTALACIONES - AUDIOVISUALES | Telefonía y TV-FM monocanal con sus tomas interiores |
| INSTALACIONES - CALEFACCIÓN | Radiadores de elementos de aluminio |
| INSTALACIONES - ELECTRICIDAD | Puntos luz y bases enchufe lujo/pil. En monofásico . Toma de tierra |
| INSTALACIONES - FONTANERÍA | Tuberias cobre; aparatos y grifería calidad especial |
| INSTALACIONES - GAS | Caldera mural de gas propano y depósito exterior de combustible |
| INSTALACIONES - PROTECCIÓN | Extintor polivalente |
| INSTALACIONES - SANEAMIENTO | Desagües y bajantes de PVC |
| INSTALACIONES - VENTILACIÓN | Piezas de H y aspiradores estáticos |
| REVESTIMIENTOS - SUELOS | Marmol y tarima de tea vieja |
| REVESTIMIENTOS - ALICATADOS | Marmol |
| REVESTIMIENTOS - ESCALERAS Y RODAPIÉS | Gres y radapié de sapelly |
| REVESTIMIENTOS - ENFOSCADOS | Yeso y pasta de yeso fino |
| REVESTIMIENTOS - PINTURAS | Pintura plástica picada y barniz sintético satinado |
| REVESTIMIENTOS - TECHOS | Espuma de PU proyectado y PS extruido |
| VARIOS - AISLAMIENTOS | Escuma de PU proxectado e PS extruído |
| DECORACIÓN | Capialzados sapelly barnizado; accesorios baño; barandillas madera |
| URBANIZACIÓN INTERIOR | Aceras de loseta hidráulica; siembra de cesped |

- Resumen de capítulos y repercusión - Sup. construída: 1.000 m2

| #### Descrición | # Importe | % | Pts/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acondicionamiento del terreno | 167.625 | 0,21 | 168 |
| Cimentaciones | 3.566.570 | 4,42 | 3.567 |
| Estructura | 7.009.812 | 8,68 | 7.010 |
| Cubierta | 3.627.830 | 4,49 | 3.628 |
| Fachada - Carpintería | 6.399.629 | 7,93 | 6.400 |
| Fachada - Defensas | 1.905.632 | 2,36 | 1.906 |
| Fachada - Fábricas | 2.425.312 | 3,00 | 2.425 |
| Fachada - Revestimientos | 8.084.955 | 10,02 | 8.085 |
| Fachada - Vidrios | 862.400 | 1,07 | 862 |
| Particiones - Puertas | 5.078.585 | 6,29 | 5.079 |
| Particiones - Tabiques | 1.508.015 | 1,87 | 1.508 |
| Instalaciones - Audiovisuales | 593.465 | 0,74 | 593 |
| Instalaciones - Calefacción | 1.123.070 | 1,39 | 1.123 |
| Instalaciones - Electricidad | 1.166.275 | 1,44 | 1.166 |
| Instalaciones - Fontanería | 6.177.170 | 7,65 | 6.177 |
| Instalaciones - Gas | 1.745.362 | 2,16 | 1.745 |
| Instalaciones - Protección | 66.610 | 0,08 | 67 |
| Instalaciones - Saneamiento | 1.208.316 | 1,50 | 1.208 |
| Instalaciones - Ventilación | 472.527 | 0,59 | 473 |
| Revestimientos - Suelos | 7.647.865 | 9,47 | 7.648 |
| Revestimientos - Alicatados | 7.268.800 | 9,00 | 7.269 |
| Revestimientos - Escaleras y Rodapiés | 2.685.450 | 3,33 | 2.685 |
| Revestimientos - Enfoscados | 3.039.665 | 3,77 | 3.040 |
| Revestimientos - Pinturas | 1.914.900 | 2,37 | 1.915 |
| Revestimientos - Techos | 605.790 | 0,75 | 606 |
| Varios - Aislamientos | 1.441.080 | 1,79 | 1.441 |
| Decoración | 1.339.865 | 1,66 | 1.340 |
| Urbanización interior | 1.590.080 | 1,97 | 1.590 |
| #### PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | #### 80.722.655 | #### 100 | #### 80.724 |