### VIVENDAS ADOSADAS – Calidad MEDIA

| ## Memoria Descritiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | Excavación mecánica en terrenos compactos |  |
| CIMENTACIONES | Zapatas aisladas y murete perimetral |  |
| ESTRUCTURA | Soportes de HA y forjado unidireccional sobre vigas planas |  |
| CUBIERTA | Teja cerámica mixta sobre forjado ligero de (bovedillas de PE) |  |
| FACHADA - CARPINTERÍA | Aluminio lacada |  |
| FACHADA - DEFENSAS | Persianas de PVC |  |
| FACHADA - FÁBRICAS | Cerámica de LP medio pie + con cámara de aire + LHD panderete |  |
| FACHADA - REVESTIMIENTOS | Mortero monocapa; interior con enfoscado de cemento fratasado |  |
| FACHADA - VIDRIOS | Acristalamiento doble vidrio 6+4 |  |
| PARTICIONES - PUERTAS | Tablero aglomerado rechapado con sapelly (2 entrepaños) |  |
| PARTICIONES - TABIQUES | Cerámicos LHD panderete |  |
| INSTALACIONES - AUDIOVISUALES | Telefonía y TV-FM monocanal con sus tomas interiores |  |
| INSTALACIONES - CALEFACCIÓN | Paneles de chapa con convector |  |
| INSTALACIONES - ELECTRICIDAD | Puntos de luz y bases de enchufe en monofásico. Toma de tierra |  |
| INSTALACIONES - FONTANERÍA | Tuberias cobre; aparatos de loza calidad media; grifería monomando |  |
| INSTALACIONES - GAS | Caldera mural de gas propano y depósito exterior de combustible |  |
| INSTALACIONES - PROTECCIÓN | Extintor polivalente |  |
| INSTALACIONES - SANEAMIENTO | Desagües y bajantes de PVC |  |
| INSTALACIONES - VENTILACIÓN | Piezas de H y aspiradores estáticos |  |
| REVESTIMIENTOS - SUELOS | Gres porcelánico y parquet de elondo |  |
| REVESTIMIENTOS - ALICATADOS | Azulejos de pasta roja |  |
| REVESTIMIENTOS - ESCALERAS Y RODAPIÉS | Gres y radapié de sapelly |  |
| REVESTIMIENTOS - ENFOSCADOS | Yeso y pasta de yeso fino |  |
| REVESTIMIENTOS - PINTURAS | Pintura plástica picada y barniz sintético satinado |  |
| REVESTIMIENTOS - TECHOS | Placas de escayola lisa; friso de pino oregón |  |
| VARIOS - AISLAMIENTOS | Espuma de PU proyectado y PS extruido |  |
| DECORACIÓN | Capialzados sapelly barnizado; accesorios baño; barandillas madera |  |
| URBANIZACIÓN INTERIOR | Aceras de loseta hidráulica; siembra de cesped |  |

- Resumen de capítulos y repercusión - Sup. construída: 1.000 m

| Descrición | # Importe | % | Ptas/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acondicionamiento del terreno | 167.625 | 0,33 | 168 |
| Cimentaciones | 3.566.570 | 6,93 | 3.567 |
| Estructura | 7.009.812 | 13,62 | 7.010 |
| Cubierta | 1.606.180 | 3,12 | 1.606 |
| Fachada - Carpintería | 3.461.966 | 6,73 | 3.462 |
| Fachada - Defensas | 1.659.802 | 3,23 | 1.660 |
| Fachada - Fábricas | 2.425.312 | 4,71 | 2.425 |
| Fachada - Revestimientos | 1.637.085 | 3,18 | 1.637 |
| Fachada - Vidrios | 669.760 | 1,30 | 670 |
| Particiones - Puertas | 3.729.440 | 7,25 | 3.729 |
| Particiones - Tabiques | 1.508.015 | 2,93 | 1.508 |
| Instalaciones - Audiovisuales | 234.687 | 0,46 | 235 |
| Instalaciones - Calefacción | 643.461 | 1,25 | 643 |
| Instalaciones - Electricidad | 916.585 | 1,78 | 917 |
| Instalaciones - Fontanería | 3.047.115 | 5,92 | 3.047 |
| Instalaciones - Gas | 1.745.362 | 3,39 | 1.745 |
| Instalaciones - Protección | 33.305 | 0,06 | 33 |
| Instalaciones - Saneamiento | 1.208.316 | 2,35 | 1.208 |
| Instalaciones - Ventilación | 472.527 | 0,92 | 473 |
| Revestimientos - Suelos | 2.306.910 | 4,48 | 2.307 |
| Revestimientos - Alicatados | 1.338.400 | 2,60 | 1.338 |
| Revestimientos - Escaleras y Rodapiés | 2.600.850 | 5,05 | 2.601 |
| Revestimientos - Enfoscados | 3.039.665 | 5,91 | 3.040 |
| Revestimientos - Pinturas | 1.914.900 | 3,72 | 1.915 |
| Revestimientos - Techos | 605.790 | 1,18 | 606 |
| Varios - Aislamientos | 1.441.080 | 2,80 | 1.441 |
| Decoración | 884.415 | 1,72 | 884 |
| Urbanización interior | 1.590.080 | 3,09 | 1.590 |
| #### PRESUPUESTO DE EXECUCIÓN MATERIAL | 51.465.015 | 100 | 51.465 |